VENTILADOR 1M ARO GRADE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Ventilador fixo industrial desenvolvido para aplicações que exigem alta vazão de ar e elevada robustez construtiva.

Disponível nas versões fixo suspenso e parede ajustável, com opções de 3 ou 6 pás, nas versões monofásica ou trifásica.
Indicado para ambientes industriais e agropecuários, inclusive em condições agressivas de operação.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Alcance do vento | Até 15 metros |
| --- | --- |
| Variações disponíveis | Fixo Suspenso De parede Ajustável |
| Diâmetro | Ø 100 cm (1 metro) |
| Motorização | 0,5CV ¦ WEG – 1 ano de garantia 0,5CV ¦ Mercosul – 2 anos de garantia |
| Grau de Proteção | Mercosul IP55 WEG IP54 |
| Tensão monofásica/bifásica | 110–117 V / 220–254 V |
| Tensão trifásica | 220–380V |
| Vazão de ar | Modelo 3 pás: 300 m³/min (18.000 m³/h) Modelo 6 pás: 335 m³/min (19.600 m³/h) |
| Rotação | 1.200 RPM |
| Hélice | 3 ou 6 pás em nylon com 40% de fibra |
| Nível de ruído | 76 a 79 dB a 1 metro do ventilador |
| Temperatura de operação | Inferior a 45 °C |
| Estruturas disponíveis | - Aro em chapa galvanizada e grades em arame galvanizado - Aro em chapa inox 304 e grades em aço inox 304 |
| Consumo | 370W |

APLICAÇÕES

Aplicável em indústrias, galpões, fábricas, armazéns, aviários, oficinas e ambientes que demandam ventilação contínua, controle térmico e renovação eficiente do ar